Прайс-лист на котроллеры, диафрагменные клапаны JK-matic и опциональные функции.

Контроллеры JK-Matic – это сочетание многоходового управляющего клапана (распределительного устройства) с вращающимся механизмом для управления различными диафрагменными клапанами вкупе с электронным блоком, обеспечивающим режим программирования режима работы управляющего клапана. В качестве управляющей среды для управления потоков жидкостей используется вода или воздух. В линейке контроллеров существует большое количество моделей, обеспечивающих работу той или иной схемы фильтрации либо умягчения воды. В зависимости от модели, один контроллер может управлять как однокорпусными системами в различных конфигурациях, так и многокорпусными системами (мультиплексами) вплоть до семи фильтров.

| Артикул | Модель | Область применения | Цена у.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1806012 | JKA501 | Фильтр: сервис, обратная и прямая промывки (три цикла) | 890.00 |
| 1806022 | JKA502 | Умягчитель – прямоточная регенерация | 890.00 |
| 1806032 | JKA503 | Фильтр: сервис и обратная промывка (два цикла) | 890.00 |
| 1806052 | JKA505 | Умягчитель - противоточная регенерация | 890.00 |
| 1806062 | JKA506 | Три фильтра в параллели, система BWO (Back Wash Only) | 890.00 |
| 1806072 | JKA507 | Четыре фильтра в параллели, система BWO (Back Wash Only) | 890.00 |
| 1806082 | JKA508 | Пять фильтров в параллели, система BWO (Back Wash Only) | 890.00 |
| 1808302 | JKA530 | Шесть фильтров в параллели, система BWO (Back Wash Only) | 1 050.00 |
| 1808312 | JKA531 | Семь фильтров в параллели, система BWO (Back Wash Only) | 1 050.00 |
| 1806112 | JKA511 | Full Bed умягчитель – противоточная регенерация | 890.00 |
| 1808202 | JKA520 | Умягчитель, противоточная регенерация, перезаполнение солевого бака | 1 050.00 |
| 1808232 | JKA523 | Два фильтра в параллели, альтернативная схема (только обратная промывка) | 1 050.00 |
| 1808242 | JKA524 | Умягчитель прямоточная регенерация, перезаполнение солевого бака | 1 050.00 |
| 1808252 | JKA525 | Умягчитель противоточная регенерация, нет перезаполнения солевого бака | 1 050.00 |
| 1808272 | JKA527 | Два фильтра в параллели с последовательной регенерацией (три цикла) | 1 050.00 |
| 1808282 | JKA528 | Фильтр с водовоздушной промывкой | 1 050.00 |
| 1808352 | JKA535 | Два фильтра последовательно с поочередной регенерацией | 1 050.00 |

Электронный блок предназначен для управления установкой очистки воды с использованием электронного микропроцессора и импульсного расходомера (опционально). Он обеспечивает возможности гибкого управления режимами работы фильтра. Функциональные возможности контроллера включают в себя: программируемые циклы, интервал между регенерациями, ручная регенерация, дистанционное управление регенерацией, автоматическая регенерация, «бизнес функция» - отключение контроллера через определенный промежуток времени. Для предотвращения несанкционированного вмешательства в работу установки вход в систему возможен только через введение пароля.

Диафрагменные клапаны выпускаются в широком диапазоне размеров и предназначены для управления потоками жидкостей или газов. Клапаны характеризуются высокими скоростями потоков при низких потерях давления. Кроме того, в качестве опции клапаны могут включать вспомогательную пружину для открытия или закрытия клапана, регулируемый ограничитель потока (LS), индикатор положения клапана, и т.д.

Материалы: корпус и крышка: Noryl,  полиамид  - РА, полипропилен - PP  либо чугун.

Рабочее давление 0,1 - 0,8 МПа Рабочая температура 4 - 50 °С

Диафрагменные клапаны

| Артикул | Модель | Размер дюйм | Условный проход Ду, мм | Назначение | Материал | Цена у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5211104 | Y521PA | 1" | 25 мм | Нормально открытый | РA | 88,00 |
| 5211005 | Y521PP | 1" | 25 мм | Нормально открытый | РР | 100,00 |
| 5211006 | Y521N | 1" | 25 мм | Нормально открытый | Noryl | 160,00 |
| 5241004 | Y524PA | 1 ½ " | 40 мм | Нормально открытый | РА | 156,00 |
| 5241005 | Y524PP | 1 ½ " | 40 мм | Нормально открытый | РР | 168,00 |
| 5241006 | Y524N | 1 ½ " | 40 мм | Нормально открытый | Noryl | 224,00 |
| 5261004 | Y526PA | 2 ½ " | 65 мм | Нормально открытый | РА | 232,00 |
| 5261005 | Y526PP | 2 ½ " | 65 мм | Нормально открытый | РР | 268,00 |
| 5261006 | Y526N | 2 ½ " | 65 мм | Нормально открытый | Noryl | 328,00 |
| 5281003 | Y528PA | 4" | 100 мм | Нормально открытый | РА | 492,00 |
| 5281004 | Y528N | 4" | 100 мм | Нормально открытый | Noryl | 668,00 |
|  | Y42-1" | 1" | 25 мм | Нормально открытый | Чугун | 182,00 |
|  | Y42-1,5" | 1 ½ " | 40 мм | Нормально открытый | Чугун | 232,00 |
|  | Y42-2" | 2" | 50 мм | Нормально открытый | Чугун | 268,00 |
|  | Y42-2,5" | 2 ½ " | 65 мм | Нормально открытый | Чугун | 378,00 |
|  | Y42-3" | 3" | 80 мм | Нормально открытый | Чугун | 566,00 |
|  | Y42-4" | 4" | 100 мм | Нормально открытый | Чугун | 696,00 |

Монтажные комплекты

| Артикул | Размер | Назначение | Цена у.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5212001 | DN25 | Монтажный комплект под склейку внутрен., неразъемный (Femail Socket weld End) | 8,00 |
| 5242001 | DN40 | Монтажный комплект под склейку внутр., неразъемный (Femail Socket weld End) | 12,00 |
| 5262006 | DN65 | Фланцевое подсоединение 2,5" (Flanged 2,5") | 60,00 |

Опции

| Артикул | Обозначение | Назначение | Цена У.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5203001 | NC | Нормально закрытый (Normal Close) | 12,00 |
| 5203002 | LS | Лимит Стоп (Limit Stop) | 90,00 |
| 5203003 | SS | Микропереключатель (Signal Switch) | 56,00 |
| 5203004 | PI | Индикатор позиции (Position Indicator) | 90,00 |
| 5203005 | SAO | Вспомогательная пружина на открытие (Spring Assist Open) | 23,00 |
| 5203006 | SAC | Вспомогательная пружина на закрытие (Spring Assist Close) | 23,00 |
| 5203019 | LLC | Поплавковый регулятор уровня (Liquid Level Control) | 90,00 |
| 1701001 | JKTT | Импульсный расходомер (без монтажного фитинга) (Flow meter body) | 165,00 |
| 1702001 | JKTT-40 | Монтажный узел для расходомера DN40 | 70,00 |
| 1702002 | JKTT-50 | Монтажный узел для расходомера DN50 | 93,00 |
| 1702003 | JKTT-65 | Монтажный узел для расходомера DN65 | 124,00 |
| 1702004 | JKTT-80 | Монтажный узел для расходомера DN80 | 148,00 |
| 1702005 | JKTT-100 | Монтажный узел для расходомера DN100 | 195,00 |